SG-BB摆板视镜

典型应用：

用于监测液体或是气体的流动状况，防止回水倒流。

一、仪表材质：

本体材质：碳钢和不锈钢

视窗材质：钢化硼硅玻璃（耐压2.5MPa，耐温≤250℃）石英玻璃（耐压10MPa，耐温≤800℃）铝硅玻璃（6.4MPa-25MPa，耐温≤400℃不能耐高温及酸碱介质）

密封件材质：丁腈橡胶，聚四氟乙烯

二、仪表选型

| 选型 |  |  |  |  |  |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SG-BB | -□ | /□ | /□ | /□ | /□ | /□ |  |
| 仪表类型 | A |  |  |  |  |  | 标准摆板视镜 |
|  | K |  |  |  |  |  | 带刻度摆板视镜 |
| 仪表口径 |  | 15 |  |  |  |  | DN15mm |
|  |  | 20 |  |  |  |  | DN20mm |
|  |  | 25 |  |  |  |  | DN25mm |
|  |  | 32 |  |  |  |  | DN32mm |
|  |  | 40 |  |  |  |  | DN40mm |
|  |  | 50 |  |  |  |  | DN50mm |
|  |  | 65 |  |  |  |  | DN65mm |
|  |  | 80 |  |  |  |  | DN80mm |
|  |  | 100 |  |  |  |  | DN100mm |
|  |  | 125 |  |  |  |  | DN125mm |
|  |  | 150 |  |  |  |  | DN150mm |
|  |  | 200 |  |  |  |  | DN200mm |
|  |  | *** |  |  |  |  | 特殊口径（需定制） |
| 最高耐压值 |  |  | PN |  |  |  | 1.6MPa |
| 主体材质 |  |  |  | S |  |  | 不锈钢 |
|  |  |  |  | C |  |  | 碳钢 |
| 连接形式代号 |  |  |  |  | H |  | 法兰 |
|  |  |  |  |  | L |  | 螺纹 |
| 法兰尺寸 |  |  |  |  |  | ** | 新国标法兰（用户指定） |

三、外形尺寸

| DN | L | H |  | DN | L | H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 200 | 189 |  | 65 | .320 | 283 |
| 20 | 200 | 189 |  | 80 | 360 | 308 |
| 25 | 200 | 189 |  | 100 | 360 | 308 |
| 32 | 260 | 234 |  | 125 | 440 | 350 |
| 40 | 260 | 234 |  | 150 | 440 | 350 |
| 50 | 320 | 278 |  | 200 | 480 | 424 |